Dom Pomocy Społecznej w Moryniu  z siedzibą przy ul. Rynkowej 27, 74-503 Moryń , zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

- Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch kompleksów łazienek w  Budynku nr 2 - Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

  - Opis zamówienia/zakres prac

    - Obmiar rzeczywistych wymiarów wykonany w miejscu realizacji zadania

    - Wymiana skucie glazury i terakoty

    - Wymiana podkładów posadzek i naprawa tynków

    - Ułożenie terakoty i glazury

    - Wymiana instalacji wodnej , kanalizacyjne, CO  oraz elektrycznej

    - Montaż armatury sanitarnej

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż roboty będą prowadzone na terenie czynnego obiektu opieki społecznej i zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfiką organizacji pracy jednostek i możliwościami etapowania prac w formie harmonogramu w porozumieniu przedstawicielem jednostki w sposób umożliwiający prawidłowe działanie tej jednostki.

Wykonawca składając ofertę deklaruje termin gwarancji. Minimalny termin gwarancji na wykonane roboty wynosi 5 lat.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 18 grudnia 2019 r.

- Kryterium oceny ofert: cena 100 %

- Termin płatności: Płatność przelewem w terminie do 10 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Do oferty należy załączyć odpis z KRS lub CEIDG Wykonawcy składającego ofertę.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Kierownik ds. Gospodarczych  - Pan Janusz Jackowski tel. 91/4 146 024 wew. 23 . 
Pytania można również kierować na adres: dps.moryn@wp.pl

- Miejsce i termin składania ofert:
Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2019 r.  do godz. 12:00 w budynku nr 1  Domu Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, Budynek nr 1 , pokój nr 12.

Rozstrzygnięcie niniejszego postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego:  http://dpsmoryn.pl , w dniu podjęcia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załącznik : Przedmiar robót